## Sheet1
Приложение 3.1
към
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОМПОНЕНТИ ЗА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНИ СИСТЕМИ, СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Изисквания на Възложителя | Предложение на участника
Подробно описание на изискванията | Марка | Модел | Подробно описание на възможностите на предлаганите компоненти
I. Сигнално-охранителните системи трябва да отговарят на следните изисквания:
1. Контролните панели за СОТ:
1.1. Контролен панел от 16 до 256 зони, 32 групи и 8 обекта, от 16 до 256 изхода, 240 + 8 + 1 кода, 24 575 събития памет, до 256 адресируеми зони, 64 независими таймера, RS 232, 2A +1.5A PSU, телефонен комуникатор, до 64 разширителни модула, до 8 LCD клавиатури, до 64 групови LED клавиатури, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер, пълно съответствие със серията стандарти EN50131 за Grade 3 устройства.
1.2. Контролен панел от 16 до 128 зони, 32 групи, от 16 до 128 изхода, BUS технология, 240+8+1 кода, 22 527 събития памет, до 128 адресируеми зони, 64 независими таймера, RS 232, 2A + 1.5A PSU, телефонен комуникатор, до 64 разширителни модула, до 8 LCD клавиатури, до 64 групови LED клавиатури, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер пълно съответствие със серията стандарти EN50131 за Grade 3 устройства.
1.3. Контролен панел от 8 до 128 безжични и жични зони, вграден двупосочен безжичен интерфейс, 32 групи, 8 обекта от 8 до 128 програмируеми изхода, BUS технология, 240+8+1 кода, 21 503 събития памет, 64 независими таймера, RS 232, 2A PSU, вграден GSM/GPRS комуникатор за мониторинг, гласови и текстови съобщения и отдалечено управление, телефонен комуникатор, отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер.
1.4. Контролен панел от 16 до 64 зони, 32 групи, от 16 до 64 изхода, BUS технология, 192+8+1 потребителски кода, 5 631 събития памет, до 112 адресируеми зони, до 112 безжични зони, до 112 безжични изхода, 64 независими таймера, RS 232, 2A +1.5 PSU, телефонен комуникатор, USB порт за програмиране, отдалечено обслужване и програмиране през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер, пълно съответствие със серията стандарти EN50131 за Grade 3 устройства.
1.5. Контролен панел от 8 до 32 зони, 16 групи, 4 обекта, от 16 до 32 изхода, BUS технология, 64+4+1 потребителски кода, 439 събития памет, 28 независими таймера, RS 232, 1.5 PSU, телефонен комуникатор, функции за контрол на достъпа и функции за отдалечено управление, отдалечено управление и контрол през Интернет и телефон чрез безплатен софтуер.
1.6. Хибриден (wired + wireless) контролен панел от 4 до 30 зони, поддръжка на NO и NC детектори, поддръжка на EOL и 2EOL конфигурация, допълнителен вход за тампер NC тип, 5 програмируеми изхода разширяеми до 12, 2 high-current изхода, 2 high-current изхода, OC тип, 1 релеен изход, 3 захранващи изхода, изход за сирена, делене на два дяла, всяка зона може да се присъедини към два дяла, управление чрез LCD или LED жични и безжични клавиатури, proximity карти, дистанционни бутонни управления, вграден PSTN модул за изпращане на отчети (SIA, ContactID, etc.), гласови съобщения (8 номера, 16 съобщения), отдалечено програмиране, вграден GSM/GPRS модул позволяващ voice/SMS съобщения SMS/GPRS отчети, поддържа 2 SIM карти, вграден Ethernet модул за изпращане на и-мейл съобщения, управление от софтуер, връзка с мониторинг център, памет за 2047 събития, до 30 потребителя с възможност за назначение на код, proximity карта, keyfob, 4 таймера за автоматично включване/изключване на дялове, управление на осветлението и др.
1.7. Хибриден (wired + wireless) контролен панел от 4 до 30 зони, поддръжка на NO и NC детектори, поддръжка на EOL и 2EOL конфигурация, допълнителен вход за тампер NC тип, 5 програмируеми изхода разширяеми до 12, 2 high-current изхода, 2 high-current изхода, OC тип, 1 релеен изход, 3 захранващи изхода, изход за сирена, делене на два дяла, всяка зона може да се присъедини към два дяла, управление чрез LCD или LED жични и безжични клавиатури, proximity карти, дистанционни бутонни управления, вграден PSTN модул за изпращане на отчети (SIA, ContactID, etc.), гласови съобщения (8 номера, 16 съобщения), отдалечено програмиране, вграден Ethernet модул за изпращане на и-мейл съобщения, управление от софтуер, връзка с мониторинг център, памет за 2047 събития, до 30 потребителя с възможност за назначение на код, proximity карта, keyfob, 4 таймера за автоматично включване/изключване на дялове, управление на осветлението и др.
1.8. Контролен панел от 15 до 30 пълно съответствие с EN50131 Grade 2 поддръжка на NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC зони, поддръжка на вибрационни и детектори за ролетни щори, допълнителен вход за тампер, от 4 до 12 програмируеми изхода, 2 захранващи изхода, 2 дяла, 3 режима на пускане под охрана на всеки дял, BUS шина за връзка с клавиатури, четци на контрол на достъпа, разширители, RS-232 port за програмиране, вграден телефонен комуникатор за изпращане на отчети (SIA, ContactID и др.) персонални съобщения (8 телефонни номера, 64 текстови / 16 гласови съобщения), дистанционно програмиране, поддръжка на GSM/ GPRS комуникатори, поддръжка на TCP/IP комуникатори, SMS/GPRS, voice/SMS, e-mail съобщения, до 6 LED или LCD клавиатури, до 6 четеца за карти, 30 потребителски кода + 1 инсталаторски, наименуване на зоните, памет за 2047 събития, вградено захранване 2 A със защита от претоварване, дълбок разряд на батерията, следене на заряда на батерията.
1.9. Контролен панел от 10 до 30 пълно съответствие с EN50131 Grade 2 поддръжка на NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC зони, поддръжка на вибрационни и детектори за ролетни щори, допълнителен вход за тампер, от 4 до 12 програмируеми изхода, 2 захранващи изхода, 2 дяла, 3 режима на пускане под охрана на всеки дял, BUS шина за връзка с клавиатури, четци на контрол на достъпа, разширители, RS-232 port за програмиране, вграден телефонен комуникатор за изпращане на отчети (SIA, ContactID и др.) персонални съобщения (8 телефонни номера, 64 текстови / 16 гласови съобщения), дистанционно програмиране, поддръжка на GSM/ GPRS комуникатори, поддръжка на TCP/IP комуникатори, SMS/GPRS, voice/SMS, e-mail съобщения, до 6 LED или LCD клавиатури, до 6 четеца за карти, 30 потребителски кода + 1 инсталаторски, наименуване на зоните, памет за 2047 събития, вградено захранване 2 A със защита от претоварване, дълбок разряд на батерията, следене на заряда на батерията.
1.10. Контролен панел от 5 до 30 пълно съответствие с EN50131 Grade 2 поддръжка на NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC зони, поддръжка на вибрационни и детектори за ролетни щори, допълнителен вход за тампер, от 4 до 12 програмируеми изхода, 2 захранващи изхода, 2 дяла, 3 режима на пускане под охрана на всеки дял, BUS шина за връзка с клавиатури, четци на контрол на достъпа, разширители, RS-232 port за програмиране, вграден телефонен комуникатор за изпращане на отчети (SIA, ContactID и др.) персонални съобщения (8 телефонни номера, 64 текстови / 16 гласови съобщения), дистанционно програмиране, поддръжка на GSM/ GPRS комуникатори, поддръжка на TCP/IP комуникатори, SMS/GPRS, voice/SMS, e-mail съобщения, до 6 LED или LCD клавиатури, до 6 четеца за карти, 30 потребителски кода + 1 инсталаторски, наименуване на зоните, памет за 2047 събития, вградено захранване 2 A със защита от претоварване, дълбок разряд на батерията, следене на заряда на батерията.
1.11. Контролен панел с вграден GSM/GPRS комуникатор, Контролен панел от 8 до 32 зони, 4 PGM, изпращане на събитията чрез SMS, управление чрез клавиатура, SMS, Android телефон, вход за пожарен детектор, захранване AC или DC, основен и резервен IP адрес при използване на GPRS връзка, изпращане на SMS при отпадане на GPRS връзката, Contact ID формат на съобщенията, управление чрез клавиатура, SMS, гласово позвъняване или Android програма.
2. Клавиатури
2.1. Клавиатура с дисплей и светодиоди за индикация на състоянието на системата, бутони за бърза PANIC, FIRE и AUX аларма, зумер за акистична сигнализация, вградени две хардуерни зони, индикация за загуба на връзката с алармения панел, RS-232 порт за управление и мениджмънт, тампер.
2.2. Сензорна клавиатура с голям, лесен за четене LCD екран, показване на детайлна информация за състоянието на системата, подсветка на клавиатурата, удобен потребителски интерфейс, възможност за персонализация на екрана, дефиниране на 4 менюта (16 артикула всяка) и различни нива на достъп. Функция MACRO, която активира последователност от действия с един ключ, индивидуална обратна връзка при натискане на натискане на един бутон, с известяване посредством светлинен и звуков сигнал, светлинни индикатори за състоянието на системата, обособени индивидуални бутони за специализирани алармени сигнали (Паник, Пожар и AUX), звукова индикация на системни събития, 2 зони за разширение, индикация за загуба на комуникация с панел.
2.3. Клавиатура с голям капацитетен 7” touchscreen за управление на системата, графичен интуитивен интерфейс, с индивидуално програмируеми опции, избор между плосък и обемен дизайн на графиката. MACRO функционалност за изпълнение на последователност от дейности с една команда, възможност за визуализация на изображение от IP камери (MJPG, MPEG-4, H.264), режим на работа MASTER/SLAVE, широк спектър от допълнения като прогноза на времето и др.
2.4. LED клавиатура, предназначена само за управление на самостоятелен дял от системата, зелена или синя подсветка, светодиодни индикатори за статус на част, към която е зачислена. Функции за работа със система на контрол на достъпа.
3. Обемни Датчици
3.1. Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик с огледална оптика, цифрова температурна компенсация, плавна регулировка на чувствителността, стойка, цифров алгоритъм на детекция от ново поколение, 88.5°, 15х15м, 12VDC, 12mA
3.2. Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик, двоен PIR елемент, пълен цифров алгоритъм, цифрова температурна компенсация, пред аларма, стойка, настройка на чувствителността, 141.2°
3.3. Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик за таван 360°, двоен PIR елемент, пълен цифров алгоритъм, цифрова температурна компенсация, предаларма, настройка на чувствителността, височина на монтаж от 2.4 до 3.7м, обхват съответно от 36 до 80м2, 12VDC, 9.5mA
4. Акустичен Датчик
4.1. Акустичен цифров датчик за стъкло, детекция при счупване на обикновено закалено и многослойно стъкло, разширен микропроцесорен двуканален анализ на сигнала, обхват на детекция 6 м, автодиагностика, плавна настройка на чувствителността, 12VDC, 12.5mA
5. Сеизмичен Датчик
5.1. Цифров вибрационен детектор с вграден независим магнитоуправляем контакт, пиезокерамичен сензор, настройка на чувствителността, 12VDC, 3.5^5.4mA
6. Магнитен Датчик
6.1. МУК правоъгълен за монтаж с винтове / самозалепващ за PVC и алуминиеви врати
6.2. МУК (магнито управляем контакт) цилиндричен
6.3. МУК правоъгълен за монтаж с винтове / самозалепващ – бял и кафяв
6.4. МУК за метални врати
6.5. МУК за ролетни метални врати - N.O./N.C., 50-70mm
7. Комбиниран Датчик
7.1. Цифров комбиниран PIR + MW обемен датчик, четворен PIR елемент, цифров алгоритъм на детекция, цифрова температурна компенсация, функция антимаскинг, независима регулировка на чувствителността, 141°, 15х15м, 12VDC, 24mA
7.2. Цифров пасивен инфрачервен обемен датчик и aкустичен цифров датчик за стъкло в един корпус, двa независими алармени изхода, настройка на чувствителността и за двата датчика, двоен PIR елемент, цифров алгоритъм на детекция на движение, защита от животни до 15 кг., цифрова температурна компенсация, разширен микропроцесорен двуканален анализ на звуковия сигнал, двуцветен светодиод за индикация на алармата, дистанционно включване и изключване на светодиода, памет-аларма, надзор на на сигналите от PIR сензора, надзор на захранващото напрежение, тампер, скорост на засичане 0,3-3 м/с, до 6 м разстояние за детекция на звук, 7.5mA
8. Периметрови датчици
8.1. Цифров PIR с огледална оптика, усъвършенстван DSP процесор, тип завеса за дълги разстояния с 360 градусово защита от мъртва зона. Програмируем обхват на завесата 150 м, 105 м, 75 м. Anti-tamper защита, ширина на завесата в края максимум 3.3 м. Степен на защитеност от атмосферни въздействия IP 66 от -40о до +60оС с вграден нагревател.
8.2. Цифров PIR с огледална оптика, усъвършенстван DSP процесор, тип завеса за дълги разстояния с 360 градусово защита от мъртва зона. Обхват на завесата 50 м. Anti-tamper защита, ширина на завесата в края максимум 3.3 м. Степен на защитеност от атмосферни въздействия IP 66 от -40о до +60оС с вграден нагревател.
8.3. Цифров PIR с огледална оптика, усъвършенстван DSP процесор, тип завеса за дълги разстояния с 360 градусово защита от мъртва зона. Обхват на завесата 40 м., ширина на завесата в края 10 м, Anti-tamper защита. Степен на защитеност от атмосферни въздействия IP 66 от -40о до +60оС с вграден нагревател.
8.4. Цифров PIR с огледална оптика, усъвършенстван DSP процесор, тип завеса за дълги разстояния с 360 градусово защита от мъртва зона. Обхват на завесата 30 м., ширина на завесата в края 20 м, Anti-tamper защита. Степен на защитеност от атмосферни въздействия IP 66 от -40о до +60оС с вграден нагревател.
9. Разширител
9.1. Разширителен модул за 8 зони, 12VDC, 18mA, отделен вход за тампер.
9.2. Разширителен модул за 8 изходи, 12VDC, 18mA, отделен вход за тампер.
10. Сирена
10.1. Външна пиезо сирена със светлинна сигнализация чрез ултраярки светодиоди, метален вътрешен кожух, двоен тампер, защита от покриване с пяна, включен акумулатор 6V, 1.3Ah, 12VDC, 340mA
11. Комуникационен модул
11.1. Модул GPRS/SMS за мониторинг и оповестяване,5 аналогови входа,2 изхода, управление със SMS, автоматично превключване на SMS при отсъствие на GPRS
11.2. Модул GPRS/SMS за мониторинг, конвертира телефонните сигнали във формат за изпращане по GPRS/SMS, автоматично превключване на SMS при отсъствие на GPRS
11.3. TCP / IP или UDP репорт, отдалечено програмиране на контролни панели чрез специализиран софтуер, мониторинг през интернет на контролни панели посредством специализиран софтуер, мониторинг през интернет на контролни панели посредством браузер, мониторинг през интернет на контролни панели посредством мобилен телефон, способност за уведомяване посредством използване на електронна поща при някои контролни панели, криптиран пренос на данни, поддържка на DHCP автоматично конфигуриране адрес, отворен протокол за интеграция на системи чрез TCP / IP канала.
12. Дистанционен Модул
12.1. Комплект контролер за дистанционно управление с 1/2/4 независими канала, възможност за включване на 340 дистанционни към 1 контролер, оперативна честота 433.05-434.79 MHz, обхват до 300 м., 12VDC, настройка посредством специализиран софтуер.
13. Стационарен Паник Бутон
13.1. Стационарен Паник Бутон, нормално отворен/нормално затворен контакт, тампер.
13.2. Дистанционен Паник бутон.
14. Захранващ Блок
14.1. Цифров захранващ блок с 3+1А превключващ режим на захранване (12V), подходящ за захранване на разширители, без необходимост от мрежов трансформатор. Светодиодна индикация при претоварване, липса/слаб акумулатор или липса/слабо мрежово напрежение.
15. Мониторинг Софтуер
15.1. МОНИТОРИНГ СОФТУЕР С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МУЛТИ-ПОТРЕБИТЕЛСКО/КЛИЕНТСКО УПРАВЛЕНИЕ- с лиценз за 3 работни места да поддържа обслужване посредством телефонна линия, GSM известяване и мониторинг посредством TCP/IP мрежи;
o базирано на платформата Java ™ с мулти-потребителско/клиентско решение и мрежа с клиент-сървърна архитектура;
o поддържа визуална проверка на алармените събития;
o поддържа над 50 000 клиента;
o няколко номера на обекти за един клиент;
o код категории, определени за всеки един клиент и обект;
o известие за закъсняла реакция;
o доклади за клиенти, оператори и цялата мониторинг станция;
o архив на базата данни;
16. Мониторинг Хардуер
16.1. Интегриран мониторинг приемник с микро сървър, поддръжка за до 14+2 приемници: телефонни линия, TCP / IP приемник и GSM модули; вграден Intel Atom базизран микро сървър със SSD диск; 7 "TFT LCD дисплей за по-лесно управление на сървъра; вграден резервно захранване с поддръжка за външна резервна батерия; 19 " Rackmount
17. Кутия за монтаж с тампер
17.1. Метална кутия с тампер
17.2. Метална кутия с мрежов трансформатор и място за акумулатор 12V, 7Ah
17.3. Пластмасова кутия с трансформатор и място за акумулатор 12V, 7Ah
17.4. Разпределителна PVC Кутия.
17.5. Метална кутия с място за трансформатор 230 V/18 AC, 40/60 VA и акумулатор 12V/7Ah
17.6. Пластмасова кутия с място за трансформатор 230 V/18 AC, 40/60 VA и акумулатор 12V/7Ah
18. Оловно-капсуловани необслужваеми акумулаторни батерии
19. Трансформатор
19.1. Мрежов трансформатор, 230 V/18 V AC 40 VA
19.2. Мрежов трансформатор, 230 V/18 V AC 60 VA
20. Кабел
20.1. 8 х 0.22 мм2, екраниран
20.2. 6 х 0.22 мм2 + 2х0.5 мм2, екраниран
20.3. 6 х 0.22 мм2, екраниран
20.4. UTP, Cat 5
20.5. FTP, Cat 5е
20.6. 2 х 0.5 мм2
20.7. 3 х 1.0 мм2
21. PVC Кабелен Канал
21.1. 10 х 10 мм
21.2. 10 х 20 мм
21.3. 20 х 20 мм
21.4. 20 х 40 мм
21.5. 40 х 40 мм
II. Система за контрол на достъпа и работното време трябва да отговаря на следните изисквания:
22. Да е IP базирана и да е лесна за употреба.
Архитектурни характеристики
· Неограничен брой потребители
· Неограничен брой контролери
· До 128 разширителни платки към контролер
· 256 картови четци за контролер
· 256 други устройства за контролер
· Модулна йерархична архитектура
Функционални характеристики
· 1 000 000 карти за контролер
· 16 000 000 събития за контролер
· 16 времеви зони
· 1024 нива на достъп
· Anti-Passback, глобален и локален
· Връзка с Active Directory
· Връзка с други системи:
· Сградна автоматизация
· СОТ
· Пожаро известяване и гасене
· Видеонаблюдение
· Централизирана система.
· Мащабируемост и адаптивност
· Отказоустойчивост
· Програмируема логика
· Отворена архитектура
23. Контролер за две врати с възможност за работа в TCP/IP мрежа или серийна комуникация – RS232, RS 485, USB. Работи в мрежа без необходимост от допълнителен конвертор. Работи с FLASH памет за бърза настройка и ъпгрейд. Управление на НЕОГРАНИЧЕН брой врати и НЕОГРАНИЧЕН брой потребители. Възможност за работа с четци от други производители, 4+1 аналогови входа/изхода, 4+1 цифрови входа/изхода, 2 релейни изхода, 2 конектора за четци Weigand или Magstripe, 1 стандартен RS-232 интерфейс, 1 стандартен RS-485 интерфейс.
24. Софтуера трябва може да работи под следните операционни системи: MS Windows, Linux, MacOS.
· Потребителския достъп до отделните модули трябва да може да се осъществява както посредством Desktop интерфейс, така и през Web интерфейс.
· Системата трябва да използва SQL база от данни.
· Трябва да може да визуализира в реално време работата на сървъра и системата.
· Трябва да може да функционира както като система за контрол на достъпа, така и като система за контрол на работното време.
25. Компактен дистанционен четец. Работно напрежение 12V Работен диапазон : 125kHz, Защита IPX7, Работна температура -35⁰С до +66⁰С
26. Дистанционен четец. Работно напрежение 12V Работен диапазон : 125kHz и 13.56 MHz
27. Четец за работа от разстояние до 5м, подходящ за паркинги и входни зони. Работно напрежение 12V Работен диапазон : 125kHz, Защита IPX7, Работна температура -35⁰С до +66⁰С
28. Електромагнит предвиден за вграждане във врати със задържаща сила от 300кг. Електромагнитите са с възможност за избор за входящо напрежение – 12/24VDC. Предвидени са за заключване на плъзгащи врати, прозорци и др. Електромагнит за повърхностен монтаж със задържаща сила от 300кг. Интегрирана електронна защита
29. Три раменен турникет, за външен монтаж, с автоматични анти-паник рамена. Светодиодна индикация и специално проектирано място за вграден четец, изработен от неръждаема стомана. Управление на анти-паник рамената при загуба на захранване и от системата за контрол на достъпа, работна температура от – 20о до +40о С, пропускателна способност минимум 30 човека в минута, захранване 12 VDC, минимум 5 години пълна гаранция.
30. Пълно размерен, роторен турникет, тип метална въртяща врата, за вътрешен и външен монтаж с включен защитен навес. Рамената на пълноразмерния турникет трябва да са от корозионно защитен алуминий, прахово боядисан, работния механизъм трябва да е електромеханичен. Светодиодна индикация за посоката, Работна температура -40⁰С до +55⁰С, не по-малко от 20 човека в минута.
31. Exit - Бутон
32. Захранващ блок с кутия 12VDC, 1.5/3A, защита от късо съединение и пренапрежение, защита от пълен разряд на акумулатора, 2 изхода за дистанционен контрол, светодиодна индикация за следене на състоянието, звукова сигнализация при повреда, място за акумулатор 12V, 7Ah, място за контролер.
33. Цифров захранващ блок с кутия 3+1А превключващ режим на захранване (12V), подходящ за захранване на разширители, без необходимост от мрежов трансформатор. Светодиодна индикация при претоварване, липса/слаб акумулатор или липса/слабо мрежово напрежение.
34. Пластмасова кутия с място за захранващ блок и контролер
35. Разпределителна PVC кутия.
III. Системата за видеонаблюдение трябва да отговаря на следните изисквания:
Системите за видеонаблюдение са предназначени за 24-часов видео-мониторинг и верификация и осигурява възможност за определяне характера и степента на опасност от неправомерни посегателства, открити и регистрирани от сигнално-охранителната техника по всяко време на денонощието. Записването и съхраняването на информацията следва да се реализират с локални цифрови системи за период не по-малък от 30 дни. Записът от охранителните камери ще се извършва на DVR-и или NVR-и в зависимост от избрания тип камери (аналогови или IP).
36. Изисквания към високоскоростна, управляема, FULL HD IP куполна камера за външен монтаж:
Високосоростна купулна 1/2.8" CMOS камера с резолюция 1920х1080, 30x оптичен zoom, стабилизатор на изображението, видео компресия H.264(MP) и M-JPEG, двупосочно аудио, четири стрийма, поддържани IP Camera протоколи - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи - RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, Вандалозащитена, IP66 с нагревател, захранване 12V DC, 24V AC, PoE (IEEE 802.3at Class 4)
37. Изисквания към 3 MP IP куполна камера за външен монтаж:
3 мегапикселова, 1/3" CMOS вандало устойчива камера с резолюция 2304x1296, Progressive Scan, обектив с променливо фокусно разстояние от 3.3 ~ 10mm, IR осветление - 20 m, интелигентни видео функции: Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone, видео компресия: H.264(MP), M-JPEG, двупосочно аудио, поддръжка на четири паралелни видео потока, поддържани протоколи IP Camera - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи: RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, слот за micro |  |  | SD/SDHC, вандалозащитена, IP66 с нагревател, захранване 12V DC, PoE (IEEE 802.3at Class 4)
38. Изисквания към 1 MP IP куполна камера за външен монтаж:
Мегапикселова Full HD (720p), 1/2.7" CMOS, Progressive Scan камера, с обектив с променливо фокусно разстояние 3.3 ~ 10mm, IR осветяване 20 m, аналитични фукции за: Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone, мрежова видео компресия: H.264(MP), M-JPEG, двупосочно аудио, поддръжка на четири паралелни видео потока, поддържани протоколи IP Camera - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи: RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS вандалозащитена, IP66 с нагревател, захранване 12V DC, PoE (IEEE 802.3at Class 4)
39. Изисквания към 2 MP IP тип “bullet” камера за външен монтаж:
1/2.8" CMOS Full HD 1920 x 1080 резолюция, Progressive Scan, с моторизиран обектив с променливо фокусно разстояние f= 3.3 ~ 10mm, IR осветяване 30 m, стабилизатор на изображението, видео компресия H.264(MP), M-JPEG, двупосочно аудио, поддръжка на четири паралелни видео потока, поддържани протоколи IP Camera - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи: RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, вандалозащитена, IP66 с нагревател, захранване 12V DC, PoE (IEEE 802.3at Class 4).
40. Изисквания към 1 MP IP тип “bullet” камера за външен монтаж:
1/2.7" CMOS, HD камера с 1280 x 720 резолюция, Progressive Scan, с 4.0 мм обектив, IR осветление 10 m, видеоаналитични функции: Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone, видео компресия H.264(MP), M-JPEG, двупосочно аудио, поддръжка на четири паралелни видео потока, поддържани протоколи IP Camera - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи: RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, вандалозащитена, IP66, захранване 12V DC, PoE (IEEE 802.3at Class 4).
41. Изисквания към 2 MP IP куполна камера за вътрешен монтаж:
1/2.8" CMOS, Full HD вандалоустойчива камера с IR и резолюция 1920 x 1080, моторизиран обектив с променливо фокусно разстояние 3.3 ~ 10mm, IR осветеност 20m, видеоаналитични функции: Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone, видео компресия H.264(MP), M-JPEG, двупосочно аудио, поддръжка на четири паралелни видео потока, поддържани протоколи IP Camera - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи: RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, вандалозащитена, IP66, захранване 12V DC, PoE (IEEE 802.3at Class 4).
42. Изисквания към 1 MP IP куполна камера за вътрешен монтаж:
1/2.7" CMOS, HD куполна камера с резолюция 1280 x 720, Progressive Scan, f=4.0mm обектив, видеоаналитични функции: Video Motion Detection, Active Tampering Alarm, Trip Zone, видео компресия H.264(MP), M-JPEG, двупосочно аудио, поддръжка на четири паралелни видео потока, поддържани протоколи IP Camera - ONVIF Profile S и DirectIP, мрежови протоколи: RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, Direct IP Protocol, сигурност: SSL кодиране, ауторизация на потребителите, IEEE 802.1x, IP Filtering, HTTPS, вандалозащитена, захранване 12V DC, PoE (IEEE 802.3at Class 4).
43. Изисквания към аналогова, мегапикселова, куполна камера за външен монтаж ТИП I:
2 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3” Aptina CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм,
AWB, AGC. Тем. oт -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.
44. Изисквания към аналогова, мегапикселова, куполна камера за външен монтаж ТИП II:
1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 720p (1280x720) / 30FPS (60Hz), 25FPS (50Hz), 1/3” CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. oт -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.
45. Изисквания към аналогова, мегапикселова, куполна камера за външен монтаж ТИП III:
2 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 1080p (1920x1080)/30FPS(60Hz),
25FPS(50Hz), 1/3” Aptina CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. oт -40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.
46. Изисквания към аналогова, мегапикселова, куполна камера за външен монтаж ТИП IV:
1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz),
25FPS(50Hz), 1/3” CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. oт - 40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.
47. Изисквания към аналогова, куполна камера за външен монтаж ТИП I:
TRUE DAY/NIGHT вандалоустойчива камера, Sony 1/3" ULTRA HIGH Res Super HAD II CCD sensor, 600 TVLine Color/700TVL B/W. WDR - висока динамика на изображението, OSD control, Shutter control, SENS UP x512, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за нямаляване на шума, MOTION - вграден детектор на движение, Wide BLC, ECLIPSE, DSS(Digital Slow Shuttering), DIS - електронно стабилизиране на изображението, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. Min Осветеност: 0.0002lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. IP66, темп. oт -20 0С ~ +50 0С. Вграден варифокален обектив 2.8-12 мм/F1.2 - DC автоматичен ирис.
DC 12V, 6W.
48. Изисквания към аналогова, куполна камера за външен монтаж ТИП II:
960H водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony HAD II CCD sensor + Sony Effio-E DSP. 700TVLine(673+SONY EFFIO-E DSP), 0,06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, 2D-DNR (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, Effio OSD control, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. oт -20 0С ~ +50 0С, DC 12V/450mA, с обектив 2.8-12мм, настройка по три оси, Вграден подсвет от 36LED – 30-40m с интелигентна IR технология на светене.
49. Изисквания към аналогова, мегапикселова, тип “bullet” камера за външен монтаж:
1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3” CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. oт - 40°C ~ +70°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.
50. Изисквания към аналогова, тип “bullet” камера за външен монтаж:
960H водоустойчива DAY/NIGHT камера с инфрачервено осветление, 1/3" Sony Ex-view II CCD сензор с повишена светлочуствителност + Sony Effio-EII DSP. 700TVLine, 0,06 Lux, EI, AGC, ATR, AWB, 2D-DNR (2D Digital Noise Reduction), S/N Ratio >52dB, Effio OSD control, Вандалоустойчив корпус, IP66, Тем. oт -20 0С ~ +50 0С, DC 12V/450mA, с обектив 2.8-12мм, със стойка със скрито водене на кабелите и настройка по три оси. Вграден подсвет от 42LED –40m с интелигентна IR технология на светене.
51. Изисквания към аналогова, мегапикселова, куполна камера за вътрешен монтаж:
1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI куполна камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3” CMOS progressive сензор, интилигентно IR осветление с обхват до 30 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 3.6мм, AWB, AGC. Тем. oт -20°C ~ +50°C, DC12V, За вътрешен монтаж - олекотен пластмасов корпус.
52. Изисквания към аналогова, куполна камера за вътрешен монтаж:
куполна DAY/NIGHT камера, 1/3" Sony 960H CCD II sensor, 700 TVLine. D-WDR - висока динамика на изображението, SENS UP x1024, Mirror, LSC (Lence Shading Compensation), 3D-DNR (3D Digital Noise Reduction) - функция за нямаляване на шума, DEFOG, MOTION DETECTION- вграден детектор на движение, BLC, HBLC, Flicker, AGC, AWB, Zone masking. Min Осветеност: 0.0002lux/ F1.2, S/N Ratio >52dB. вграден варифокален обектив 2.8-12 мм/F1.2 - DC автоматичен ирис. DC 12V/120mA. Настройка по 3 равнини.
53. Изисквания към 32 канален DirectIP NVR:
32 канален Full HD NVR, Входящ пропускателна способност (Incoming Throughput) 330Mbps, 960ips Full HD real-time запис, 960ips наблюдение на живо, вграден 16 канален PoE Switch, до 88TB дисков масив, поддръжка на Axis, Panasonic, ONVIF™, DirectIP камери, максимална резолюция на запис 8MP, режим на запис, посоянен, при движение, комбиниран, пред-алармен паник запис (Time-Lapse, Event, Time-Lapse&Event, Pre-event Panic), гигабитов Ethernet порт
54. Изисквания към 16 канален DirectIP NVR:
16 канален Full HD NVR, Входящ пропускателна способност (Incoming Throughput) 260Mbps, 960ips Full HD real-time запис, 960ips наблюдение на живо, вграден 16 канален PoE Switch, до 88TB дисков масив, поддръжка на Axis, Panasonic, ONVIF™, DirectIP камери, максимална резолюция на запис 8MP, режим на запис, посоянен, при движение, комбиниран, пред-алармен паник запис (Time-Lapse, Event, Time-Lapse&Event, Pre-event Panic), гигабитов Ethernet порт
55. Изисквания към 16 канален, аналогов, мегапикселов, DVR:
H.264 16-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 3MP (2048x1536) - скорост на запис 75 кад./сек; 1080p (1920x1080) - скорост на запис 200 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 400 кад./сек, поддържа 16 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 8 IP камери (3MP/общо 75 кад./сек; 1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 16 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск – 2 бр. SATA /до 6TB диск/, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала. Mouse control.
56. Изисквания към 8 канален, аналогов, мегапикселов, DVR:
H.264 8-канален Tribrid HD-TVI DVR; резолюция 3MP (2048x1536) - скорост на запис 75 кад./сек; 1080p (1920x1080) - скорост на запис 100 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 200 кад./сек, поддържа 8 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 4 IP камери (3MP/общо 75 кад./сек; 1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек), 8 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск – 2 бр. SATA /до 6TB диск/, режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала. Mouse control.
57. Изисквания към 4 канален, аналогов, мегапикселов, DVR:
H.264 4-канално HD-TVI цифрово записващо устройство (DVR); резолюция 1080p (1920x1080) - скорост на запис 50 кад./сек или 720p (1280x720) - скорост на запис 100 кад./сек, поддържа 4 HD-TVI и аналогови камери едновременно + 1 IP камера (1080p/25 кад./сек; 960p/25 кад./сек; 720p/25 кад./сек, автоматично разпознаване на всеки канал; 4 TVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 1 аудио вход/1 аудио изход, VGA/HDMI изходи, твърд диск до 2 бр. SATA /до 6TB диск/, различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон /iPhone, iPad, Android/, до 10 потребителя едновременно онлайн. Локална визуализация – 8 канала, отдалечена визуализация / main stream – 4 канала. Mouse control.
58. Изисквания към 16 канален, аналогов, SD, DVR:
16 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 16 IP камери 3 MP/25FPS; 1080P/400FPS; 960P/400FPS; 720P/400FPS. Linux OS. H.264 компресия. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 4 алармени входа/1 изход. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
59. Изисквания към 8 канален, аналогов, SD, DVR:
8 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 4TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 3 MP/25FPS до 3 канала; 1080P/100FPS; 720P/200FPS. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. 1 аудио изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
60. Изисквания към 4 канален, аналогов, SD, DVR:
4 канален мрежов рекордер. 2 x SATA /до 6TB диск/. Linux OS. H.264 компресия, запис на 4 IP камери 1080P/960P/720P@25FPS на канал. Едновременно възпроизвеждане на 4 камери. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. USB, CMS (Central Management Software) за серия TD, вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ IPhone, вграден WEB server. Mouse control. Професионален дизайн и изпълнение. Meню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.
61. Изисквания към професионален записващ софтуер за IP камери:
Софтуер за централизиран мониторинг покриващ както малки, така и големи системи, многоекранен, многомониторен, брой камери на сървър от 32 до 256, брой сървъри до 64, брой едновременни клиенти до 64, автоматично сканиране за устройства (камери, DVR и NVR), поддръжка на предлаганите камери, DVR и NVR устройства, поддръжка на камери на трети производители – ONVIF, AXIS, PANASONIC, DirectIP. Неограничен размер на дисковия масив, поддръжка на видеостена, поддръжка на следните услуги: video wall service, federation service, backup service, failover service, streaming service.
62. Изисквания към аксесоари за IP камери:
62.1. Двустепенен предпазител за компютърни мрежи LAN (1O/100 Base) RJ 45
62.2. IEEE 802.3af Power Over Ethernet Injector (Mid-Span). 2 x RJ-45( 1 for data + DC out, 1 for data in), Ethernet Data Rate 10/100Mbps.Input Voltage DC 48V, 0.4A
62.3. 5-Port RJ-45 for 10/100Base-TX, auto MDI /MDIX 4-Port 10/100Mbps 802.3af/at POE + 1-port 10/100Mbps uplink port (60W POE Budget, External Power Supply) 802.3at / af PoE injector function (port 2 to port 5)
62.4. 10-port PoE Switch, Individual port for data transmission to DirectIP™ NVR, PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) compliant, Maximum per-device PoE delivery of 70W available for 1~8 RJ45 ports, Central power control for greater network utility, Supports 10 x RJ45 ports
62.5. 18-port PoE Switch, Individual port for data transmission to DirectIP™ NVR, PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) compliant, Maximum per-device PoE delivery of 140W available for 1~16 RJ45 ports, Central power control for greater network utility, Supports 16 x RJ45 ports
62.6. 28 Ports Gigabit PoE Switch, Individual port data transmission to DirectIP™ NVR, PoE (IEEE 802.3af, IEEE 802.3at) compliant, Maximum per-device PoE delivery of 390W available for 1~24 RJ45 ports, Central power control for greater network utility, Supports 26 RJ45 ports and 2 SFP slots
62.7. eSATA Storage, 19 inch rack-mount type, Support for DirectIP™ NVR, Supports RAID Levels 0,1+0,5, SATA to SATA Port Multiplier, Maximum of 3.0Gbps transfer rate (SATA II), Installation of the maximum of four hard disk drives, Maximised space saving and capacity relative to cost, Easy expansibility to a very large storage pool
63. Изисквания към аксесоари за аналогови камери:
63.1. Предпазителен модул за охранителни видео системи с BNC конектор и заземител. Вход – женско BNC, Изход – мъжко BNC Възможност за мултиплициране
63.2. “Ground loop” изолатор.
64. Изисквания към LAN кабелите за IP камерите:
64.1. FTP cat 5e Кабел предназначен за пренос на цифрови сигнали с висока скорост, медно жило, алуминиево фолио, PVC изолация
65. Изисквания към кабелите за аналоговите камери:
65.1. Коаксиален кабел RG 59 (тип “Vista”). Изцяло меден. Диаметър на жилото 0.8мм. Импеданс 75 Ω. Оплетка 95%.
66. Изисквания към захранвания и UPS:
66.1. Захранващ адаптер. Водоустойчив, подходящ за външен монтаж. 12V/1A.
66.2. Захранващ блок за външен монтаж, 6 канален, 12V/3.3A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 40W
66.3. Захранващ блок, 9 канален, 12V/5A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 60W
66.4. Захранващ блок, 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W
66.5. Захранващ блок с акумулаторен back up. 18 канален, 12V/10A, стабилизиран, предпазител на всеки канал, изходна мощност 145W
66.6. UPS захранване On-Line “Double Conversion”, SNMP, RS232, батерия 3 бр. 12V 7Ah
66.7. UPS захранване On-Line “Double Conversion”, SNMP, RS232, батерия 6 бр. 12V 7Ah
67. ШВПЛ-Б кр. Меден захранващ кабел 2х0.5мм. Двойна PVC изолация.
68. ШВПЛ 2х0.75 Меден захранващ кабел 2х0.75мм. Двойна PVC изолация.
69. Изисквания към твърди дискове:
69.1. AV WD Purple 1TB Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5” Surveillance Hard Drive, 1TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.
69.2. AV WD Purple 2TB Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5” Surveillance Hard Drive, 2TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.
69.3. AV WD Purple 3TB Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5” Surveillance Hard Drive, 3TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload минимум 300 000, консумация 4.4W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.
69.4. AV WD Purple 6TB, Твърд диск оптимизиран за системи за видеонаблюдение Western Digital, 3.5” Surveillance Hard Drive, 6TB, 64MB, SATA III, брой цикли Load/unload, минимум 300 000, консумация 5.3W, работна температура 0°C ÷ 65°C, 3 години гаранция.
Правно обвързващ подпис:
Дата | ________/ _________ / ______
Име и фамилия | __________________________
Подпис на упълномощеното лице | __________________________
Длъжност | __________________________
Наименование на участника | __________________________